## Fotovoltaico
FONTI | MODALITÀ OPERATIVE / DI INSTALLAZIONE | POTENZA /KW | PROCEDURA
Fotovoltaico | Impianti a terra e le relative opere realizzati in aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, non sottoposte a vincolo paesaggistico; | Qualsiasi | MANUTENZIONE ORDINARIA
| Impianti integrati su edifici o manufatti | Qualsiasi | MANUTENZIONE ORDINARIA
Gli impianti devono avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i loro componenti e non devono modificare la sagoma degli edifici stessi. La superficie dell’impianto non deve essere superiore a quella del tetto su cui viene realizzato, e non ricadere nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. n.42/04);
| Interventi da realizzare sui progetti di impianti che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata a ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza risultante; | Qualsiasi | COMUNICAZIONE
| Per impianti esistenti: |  | DILA
Interventi di modifica con sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportino variazioni o comportino variazioni in diminuzione dell’angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;
Interventi su impianti a terra che comportino una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 50%;
Interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell’area occupata;
| Impianti P ≤ 1 MW e opere connesse localizzati in aree idonee; | ≤ 1000 | DILA[1]
| Impianti con moduli sugli edifici con superficie complessiva non superiore a quella del tetto non ricadenti nei casi precedenti; | Qualsiasi | PAS
| Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nei casi precedenti; | ≤ 50 | PAS
≤ 200[2]
≤ 1000[3]
| Impianti di potenza fino a 10 MW e opere connesse localizzati in aree idonee; | ≤ 10000 | PAS
| Impianti di potenza fino a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche demaniali, purché non localizzati in aree protette, soggette a vincolo paesaggistico o siti della rete Natura 2000; | ≤ 10000 | PAS
| Altre modifiche non sostanziali su impianti esistenti; | Qualsiasi | PAS
| Altri impianti al di sopra della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nei casi precedenti; | > 50 | AU
| Modifiche sostanziali di progetti autorizzati o impianti esistenti; |  | AU
[1] Fino al 16 luglio 2024, ai sensi dell’articolo 6, comma 2-septies del D.L. n. 50/2022, come modificato da art. 7-bis del D.L. n 34/2023, sono inoltre sottoposti a DILA i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture.
[2] RAS: Intervento normativo di estensione parziale soglia PAS: In base all’art. n.12 della L.R. n.15/2010, all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, da parte degli imprenditori di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n.99.
[3]RAS: Intervento normativo di estensione parziale soglia PAS: Per le “serre fotovoltaiche effettive” ai sensi delle precedenti Linee guida (Allegato A2 alla D.G.R. n. 3/25 del 23.1.2018).
Concetto “Serre fotovoltaiche effettive” superato dalle diverse semplificazioni normative (FV su copertura).
Abrogare ALL.2 SERRE FOTOVOLTAICHE EFFETTIVE DGR 2018

## Eolico
FONTI | MODALITÀ OPERATIVE / DI INSTALLAZIONE | POTENZA /KW | PROCEDURA
Eolico | Singoli generatori eolici installati su tetti di edifici esistenti con altezza complessiva < 1,5 m e diametro < 1 m, non ricadenti nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. n.42/04 e s.m.i.) | Qualsiasi | MANUTENZIONE ORDINARIA
| Torri anemometriche per la misurazione temporanea del vento (fino a 3 anni) realizzate con strutture amovibili, in aree non soggette a vincolo o a tutela; | Qualsiasi | COMUNICAZIONE
| Per impianti esistenti: | Qualsiasi | COMUNICAZIONE
Interventi che, a prescindere dalla potenza risultante, vengono realizzati nello stesso sito dell’impianto eolico e che comportino una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati;
| Per impianti esistenti: | Qualsiasi | DILA
Interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell’area occupata;
Sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20%;
Riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori;
| Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti negli altri casi | ≤ 60 | PAS
≤ 200[1]
| Torri anemometriche destinate ad una misurazione del vento oltre 36 mesi; | Qualsiasi | PAS
| Altre modifiche non sostanziali su impianti esistenti; | Qualsiasi | PAS
| Altri impianti al di sopra della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nei casi precedenti; | > 60 | AU
> 200[2]
| Modifiche sostanziali di progetti autorizzati o impianti esistenti; |  | AU
[1] RAS: Intervento normativo di estensione parziale soglia PAS - In base all’art. n.12 della L.R. n.15/2010, all'interno di aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, da parte degli imprenditori di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n.99.
[2] RAS: Intervento normativo di estensione parziale soglia PAS - In base all’art. n.12 della L.R. n.15/2010, all'interno di aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, da parte degli imprenditori di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n.99.

## Idroelettrico
FONTI | MODALITÀ OPERATIVE / DI INSTALLAZIONE | POTENZA /KW | PROCEDURA
Idroelettrico | Impianti aventi entrambe le seguenti caratteristiche[1]: | ≤ 500 | COMUNICAZIONE
- realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
- aventi capacità di generazione ≤ 500 kWe
| Per impianti esistenti: | Qualsiasi | COMUNICAZIONE
Revamping/Repowering: Interventi su impianti che non comportino modifiche delle dimensioni fisiche degli impianti, del volume delle strutture e delle aree interessate dagli impianti e dalle relative opere;
| Per impianti esistenti: | Qualsiasi | DILA
Interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano ≤ 15%;
Interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata;
| Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti negli altri casi; | ≤ 100 | PAS
≤ 200[2]
| Altre modifiche non sostanziali di progetti autorizzati o impianti esistenti; | Qualsiasi | PAS
| Altri impianti al di sopra della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nei casi precedenti; | > 100 | AU
> 200 RAS
| Modifiche sostanziali di progetti autorizzati o impianti esistenti. |  | AU
[1] Punto 12.7 delle Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 – come modificato dall’articolo 32-bis del D.L. n. 77/2021.
[2] RAS: Intervento normativo di estensione parziale soglia PAS - In base all’art. n.12 della L.R. n.15/2010, all'interno di aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, da parte degli imprenditori di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n.99.

## Tabella complessiva
FONTI | COMUNICAZIONE | DILA | PAS | AU
Biomasse e biogas | - Realizzati in edifici esistenti che non alterino volumi e superfici, aventi P < 200 kW | - Modifiche non sostanziali con incremento della potenza installata e necessità di ulteriori, senza incremento dell'area occupata; | - Biomasse P ≤ 200 kW | - Biomasse P > 200 kW;
| - Impianti di cogenerazione P < 50 kW; |  | - Biogas P ≤ 300 kW | - Biogas P > 300 kW;
|  |  | - Cogenerazione P = 50 kWe ÷ 1000 kWe; | - Cogenerazione P > 1 MWe;
|  |  | - Altre modifiche non sostanziali non ricadenti nei casi precedenti; | - Modifiche sostanziali di progetti autorizzati o impianti esistenti;
Eolico | - Torri anemometriche per la misurazione temporanea del vento (fino a 3 anni) realizzate con strutture amovibili, in aree non soggette a vincolo o a tutela; | - Modifiche non sostanziali con incremento della potenza installata e necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell’area occupata; | - P ≤ 60 kW (con deroga RAS L.R. n.15/2010) non ricadenti nei casi precedenti; | P > 60 kW non ricadenti nei casi precedenti;
| - Interventi realizzati nello stesso sito dell’impianto eolico e che comportino una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati; | - Sostituzione della tipologia di rotore che comporta una variazione in aumento delle dimensioni delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20%; | - Torri anemometriche per la misurazione del vento (oltre 3 anni)
|  | - Riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori; | - Altre modifiche non sostanziali su impianti esistenti; | Modifiche sostanziali di progetti autorizzati o impianti esistenti;
Fotovoltaico | Interventi da realizzare sui progetti di impianti che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata a ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza risultante. | - Modifiche con sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportino variazioni o comportino variazioni in diminuzione dell’angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati; | - Impianti con moduli sugli edifici con superficie complessiva non superiore a quella del tetto non ricadenti nei casi precedenti (P qualsiasi); | P > 50 kW non ricadenti nelle altre categorie né in manutenzione ordinaria;
|  | - Modifiche su impianti a terra che comportino una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 50%; | - Impianti P ≤ 50 kW (con deroghe RAS L.R. n.15/2010) non ricadenti nei casi precedenti;
|  | - Modifiche non sostanziali che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell’area occupata; | - Impianti P ≤ 10 MW e opere connesse localizzati in aree idonee; | Modifiche sostanziali su impianti esistenti;
|  | - Impianti P ≤ 1 MW e opere connesse localizzati in aree idonee[1]; | - Impianti P ≤ 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche demaniali, purché non localizzati in aree protette, soggette a vincolo paesaggistico o siti della rete Natura 2000;
- Altre modifiche non sostanziali su impianti esistenti;
Geotermico | - Impianti realizzati in edifici esistenti che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi P ≤ 200 kWe; | - Modifiche non sostanziali che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata; | Impianti P ≤ 200 kW non ricadenti negli altri casi; | Impianti P > 200 kW;
|  |  | Altre modifiche non sostanziali di progetti autorizzati o impianti esistenti; | Modifiche sostanziali di progetti autorizzati o impianti esistenti;
Idroelettrico | Impianti realizzati in edifici esistenti che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi P ≤ 500 kWe; | - Interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano ≤ 15%; | P ≤ 100 kW non ricadenti negli altri casi | P > 100 kW non ricadenti nei casi precedenti
|  | - Modifiche non sostanziali che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata; | (con deroga RAS L.R. n.15/2010 - P ≤ 200 kW[2]); | (P > 200 kW RAS);
| - Revamping/Repowering: Interventi su impianti che non comportino modifiche delle dimensioni fisiche degli impianti, del volume delle strutture e delle aree interessate dagli impianti e dalle relative opere; |  | - Altre modifiche non sostanziali di progetti autorizzati o impianti esistenti; | Modifiche sostanziali di progetti autorizzati o impianti esistenti;
[1] Fino al 16 luglio 2024, ai sensi dell’articolo 6, comma 2-septies del D.L. n. 50/2022, come modificato da art. 7-bis del D.L. n 34/2023, sono inoltre sottoposti a DILA i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture.
[2] RAS: Intervento normativo di estensione parziale soglia PAS - In base all’art. n.12 della L.R. n.15/2010, all'interno di aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, da parte degli imprenditori di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n.99.

## Geotermoelettrici
FONTI | MODALITÀ OPERATIVE / DI INSTALLAZIONE | POTENZA /KW( | PROCEDURA
Geotermoelettrici | Impianti aventi entrambe le seguenti caratteristiche[1]: | ≤ 200 | COMUNICAZIONE
- realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
- aventi capacità di generazione ≤ 200 kWe;
| Per impianti esistenti: | Qualsiasi | DILA
Interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata;
| Impianti geotermoelettrici di potenza sino ai 200 kW non ricadenti negli altri casi; | ≤ 200 | PAS
| Altre modifiche non sostanziali di progetti autorizzati o impianti esistenti; | Qualsiasi | PAS
| Impianti geotermoelettrici di potenza superiore ai 200 kW; | > 200 | AU
| Modifiche sostanziali di progetti autorizzati o impianti esistenti. |  | AU
[1] Punto 12.7 delle Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 – come modificato dall’articolo 32-bis del D.L. n. 77/2021.