## Fotovoltaico
FONTI | MODALITÀ OPERATIVE / DI INSTALLAZIONE | POTENZA [kW] | PROCEDURA
Fotovoltaico | Impianti a terra e le relative opere realizzati in aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, non sottoposte a vincolo paesaggistico; | Qualsiasi | MANUTENZIONE ORDINARIA
| Impianti integrati su edifici o manufatti | Qualsiasi | MANUTENZIONE ORDINARIA
Gli impianti devono avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i loro componenti e non devono modificare la sagoma degli edifici stessi. La superficie dell’impianto non deve essere superiore a quella del tetto su cui viene realizzato, e non ricadere nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. n.42/04);
| Interventi da realizzare sui progetti di impianti che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata a ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza risultante; | Qualsiasi | COMUNICAZIONE
| Per impianti esistenti: |  | DILA
Interventi di modifica con sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportino variazioni o comportino variazioni in diminuzione dell’angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;
Interventi su impianti a terra che comportino una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 50%;
Interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell’area occupata;
| Impianti P ≤ 1 MW e opere connesse localizzati in aree idonee; | ≤ 1000 | DILA[1]
| Impianti con moduli sugli edifici con superficie complessiva non superiore a quella del tetto non ricadenti nei casi precedenti; | Qualsiasi | PAS
| Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nei casi precedenti; | ≤ 50 | PAS
≤ 200[2]
≤ 1000[3]
| Impianti di potenza fino a 12 MW[4] e opere connesse localizzati in aree idonee; | ≤ 12000[4] | PAS
| Impianti di potenza fino a 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche demaniali, purché non localizzati in aree protette, soggette a vincolo paesaggistico o siti della rete Natura 2000; | ≤ 10000 | PAS
| Altre modifiche non sostanziali su impianti esistenti; | Qualsiasi | PAS
| Altri impianti al di sopra della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nei casi precedenti; | > 50 | AU
| Modifiche sostanziali di progetti autorizzati o impianti esistenti; |  | AU
[1] Fino al 16 luglio 2024, ai sensi dell’articolo 6, comma 2-septies del D.L. n. 50/2022, come modificato da art. 7-bis del D.L. n 34/2023, sono inoltre sottoposti a DILA i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra o su copertucoperture piane o falde di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture.
[2] RAS: Intervento normativo di estensione parziale soglia PAS: In base all’art. n.12 della L.R. n.15/2010, all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, da parte degli imprenditori di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n.99.
[3]RAS: Intervento normativo di estensione parziale soglia PAS: Per le “serre fotovoltaiche effettive” ai sensi delle precedenti Linee guida (Allegato A2 alla D.G.R. n. 3/25 del 23.1.2018).
[4] Soglia aggiornata ai sensi dell'Art. 9 della Legge n. 11 del 02/02/2024.

## Eolico
FONTI | MODALITÀ OPERATIVE / DI INSTALLAZIONE | POTENZA [kW] | PROCEDURA
Eolico | Singoli generatori eolici installati su tetti di edifici esistenti con altezza complessiva < 1,5 m e diametro < 1 m, non ricadenti nel campo di applicazione del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. n.42/04 e s.m.i.) | Qualsiasi | MANUTENZIONE ORDINARIA
| Torri anemometriche per la misurazione temporanea del vento (fino a 3 anni) realizzate con strutture amovibili, in aree non soggette a vincolo o a tutela; | Qualsiasi | COMUNICAZIONE
| Per impianti esistenti: | Qualsiasi | COMUNICAZIONE
Interventi che, a prescindere dalla potenza risultante, vengono realizzati nello stesso sito dell’impianto eolico e che comportino una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati;
| Per impianti esistenti: | Qualsiasi | DILA
Interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell’area occupata;
Sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20%;
Riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori;
| Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti negli altri casi | ≤ 60 | PAS
≤ 200[1]
| Torri anemometriche destinate ad una misurazione del vento oltre 36 mesi; | Qualsiasi | PAS
| Altre modifiche non sostanziali su impianti esistenti; | Qualsiasi | PAS
| Altri impianti al di sopra della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nei casi precedenti; | > 60 | AU
> 200[2]
| Modifiche sostanziali di progetti autorizzati o impianti esistenti; |  | AU
[1] RAS: Intervento normativo di estensione parziale soglia PAS - In base all’art. n.12 della L.R. n.15/2010, all'interno di aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, da parte degli imprenditori di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n.99.
[2] RAS: Intervento normativo di estensione parziale soglia PAS - In base all’art. n.12 della L.R. n.15/2010, all'interno di aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, da parte degli imprenditori di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n.99.

## Idroelettrico
FONTI | MODALITÀ OPERATIVE / DI INSTALLAZIONE | POTENZA [kW] | PROCEDURA
Idroelettrico | Impianti aventi entrambe le seguenti caratteristiche[1]: | ≤ 500 | COMUNICAZIONE
- realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
- aventi capacità di generazione ≤ 500 kWe
| Per impianti esistenti: | Qualsiasi | COMUNICAZIONE
Revamping/Repowering: Interventi su impianti che non comportino modifiche delle dimensioni fisiche degli impianti, del volume delle strutture e delle aree interessate dagli impianti e dalle relative opere;
| Per impianti esistenti: | Qualsiasi | DILA
Interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano ≤ 15%;
Interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata;
| Impianti al di sotto della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti negli altri casi; | ≤ 100 | PAS
≤ 200 RAS [2]
| Altre modifiche non sostanziali di progetti autorizzati o impianti esistenti; | Qualsiasi | PAS
| Altri impianti al di sopra della soglia ex tab. A D.Lgs. 387/03 non ricadenti nei casi precedenti; | > 100 | AU
> 200 RAS[2]
| Modifiche sostanziali di progetti autorizzati o impianti esistenti. |  | AU
[1] Punto 12.7 delle Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 – come modificato dall’articolo 32-bis del D.L. n. 77/2021.
[2] RAS: Intervento normativo di estensione parziale soglia PAS - In base all’art. n.12 della L.R. n.15/2010, all'interno di aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, da parte degli imprenditori di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n.99.

## Geotermoelettrici
FONTI | MODALITÀ OPERATIVE / DI INSTALLAZIONE | POTENZA [kW] | PROCEDURA
Geotermoelettrici | Impianti aventi entrambe le seguenti caratteristiche[1]: | ≤ 200 | COMUNICAZIONE
- realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
- aventi capacità di generazione ≤ 200 kWe;
| Per impianti esistenti: | Qualsiasi | DILA
Interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata;
| Impianti geotermoelettrici di potenza sino ai 200 kW non ricadenti negli altri casi; | ≤ 200 | PAS
| Altre modifiche non sostanziali di progetti autorizzati o impianti esistenti; | Qualsiasi | PAS
| Impianti geotermoelettrici di potenza superiore ai 200 kW; | > 200 | AU
| Modifiche sostanziali di progetti autorizzati o impianti esistenti. |  | AU
[1] Punto 12.7 delle Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 – come modificato dall’articolo 32-bis del D.L. n. 77/2021.

## Biomasse-Biogas
FONTI | MODALITÀ OPERATIVE / DI INSTALLAZIONE | POTENZA [kW] | PROCEDURA
Biomasse e biogas | Operanti in assetto cogenerativo e aventi capacità di generazione massima inferiore a 50kWe (microcogenerazione) | < 50 | COMUNICAZIONE
| Realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio [1], non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto; | ≤ 200 | COMUNICAZIONE
| Interventi di modifica non sostanziale che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata; |  | DILA
| Impianti al di sotto della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003, come modificata dal DL n.77/2021; Impianti - esclusi quelli realizzabili come attività libera - di potenza nominale inferiore a 200 kW se alimentati da biomasse (300 kW se biogas)[2] ; | ≤ 200 ≤ 300 | PAS
| Impianti operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kWe = 3000 kWt (piccola cogenerazione) non ricadenti nei casi in cui è prevista la Comunicazione; | 50-100 | PAS
| Altri Interventi di modifica non sostanziale non ricadenti nei casi precedenti; |  | PAS
| Impianti al di sotto della soglia ex tab.A D.Lgs. n.387/2003, come modificata dal DL n.77/2021; Impianti a biomasse > 200 kW Impianti a biogas > 300 kW Impianti di cogenerazione > 1 MWe (o 3000 kWt); | > 200 > 300 > 1000 | AU
| Interventi di modifica sostanziale di progetti autorizzati o impianti esistenti. |  | AU
[1] Attività libera (art. 17 comma 5 della LR 39/2005 e paragrafo 12.3 let. B delle Linee guida nazionali e art. 6bis del DPR 380/2001).
[2] Allegato II al D.L. n. 77/2021, recante la nuova Tabella A allegata all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.

## Accum-Agriv-Idrog
FONTI | EDILIZIA LIBERA NON SOGGETTA A COMUNICAZIONE | PAS (Comune/Enti competenti) | AU (RAS/MASE/Enti competenti)
Agrivoltaico[1] | Impianti agrivoltaici ubicati in aree non rientranti in aree protette o facenti parte della Rete Natura 2000; realizzati da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica; moduli posizionati ad altezza ≥ 2 m dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili; prevedere effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole, anche ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio; | Impianti agrivoltaici, che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, che distino non più di 3 km dalle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale; | Impianti non ricadenti nelle altre categorie;
Sistemi di Accumulo Elettrochimici | P ≤ 10 MW, ovunque ubicati [2] | Accoppiati a impianti FER o da fonte fossile (P < 300 MWt) in esercizio o autorizzati, oppure Realizzati in aree industriali, o in aree dove sono situati impianti industriali o in aree di cava, purché non comportino estensione delle aree, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né richiedano variante agli strumenti urbanistici. | Altri sistemi accoppiati a impianti FER da realizzare (opere connesse): • AU Regionale Nuovi sistemi stand alone in aree non industriali o accoppiati a impianti da fonte fossile (P ≥ 300 MWt): • AU statale MASE[3]
Produzione Idrogeno Verde – Elettrolizzatori | P ≤ 10 MW, ovunque ubicati [2] | Elettrolizzatori e strutture connesse realizzati in aree industriali, o in aree dove sono situati impianti industriali o in aree di cava; purché non comportino estensione delle aree, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente; non richiedano variante agli strumenti urbanistici. | Altri elettrolizzatori stand alone e infrastrutture connesse o elettrolizzatori da realizzare in connessione a impianti FER: • AU statale MASE[4] • AU Regionale o PAUR
[1] Con riferimento alle Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici, ed alle semplificazioni introdotte con D.L. n. 13/2023.
[2] Fatta salva l'acquisizione di atti di assenso, pareri, autorizzazioni e nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di connessione alla rete elettrica o alla rete del gas naturale.
[3] Per impianti con potenza termica installata superiore a 300 MWt.
[4] Per stand-alone quando i progetti sono sottoposti a VIA di competenza statale; in connessione a impianti FER, quando gli elettrolizzatori sono funzionali a impianti con potenza superiore a 300MWt o a impianti di produzione di energia elettrica off-shore.

## Tabella complessiva
FONTI | COMUNICAZIONE (Comune/Enti competenti) | DILA (Comune/Enti competenti) | PAS (Comune/Enti competenti) | AU (RAS/MASE/Enti competenti)
Biomasse e biogas | - Realizzati in edifici esistenti che non alterino volumi e superfici, aventi P < 200 kW; | - Modifiche non sostanziali con incremento della potenza installata e necessità di ulteriori, senza incremento dell'area occupata; | - Biomasse P ≤ 200 kW; | - Biomasse P > 200 kW;
| - Impianti di cogenerazione P < 50 kW; |  | - Biogas P ≤ 300 kW; | - Biogas P > 300 kW;
|  |  | - Cogenerazione P = 50 kWe ÷ 1000 kWe; | - Cogenerazione P > 1 MWe;
|  |  | - Altre modifiche non sostanziali non ricadenti nei casi precedenti; | - Modifiche sostanziali di progetti autorizzati o impianti esistenti;
Eolico | - Torri anemometriche per la misurazione temporanea del vento (fino a 3 anni) realizzate con strutture amovibili, in aree non soggette a vincolo o a tutela; | - Modifiche non sostanziali con incremento della potenza installata e necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell’area occupata; | - P ≤ 60 kW (con deroga RAS L.R. n.15/2010) non ricadenti nei casi precedenti; | P > 60 kW non ricadenti nei casi precedenti;
| - Interventi realizzati nello stesso sito dell’impianto eolico e che comportino una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati; | - Sostituzione della tipologia di rotore che comporta una variazione in aumento delle dimensioni delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20%; | - Torri anemometriche per la misurazione del vento (oltre 3 anni);
|  | - Riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori; | - Altre modifiche non sostanziali su impianti esistenti; | Modifiche sostanziali di progetti autorizzati o impianti esistenti;
Fotovoltaico | Interventi da realizzare sui progetti di impianti che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata a ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a prescindere dalla potenza risultante. | - Modifiche con sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportino variazioni o comportino variazioni in diminuzione dell’angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati; | - Impianti con moduli sugli edifici con superficie complessiva non superiore a quella del tetto non ricadenti nei casi precedenti (P qualsiasi); | P > 50 kW non ricadenti nelle altre categorie né in manutenzione ordinaria;
|  | - Modifiche su impianti a terra che comportino una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 50%; | - Impianti P ≤ 50 kW (con deroghe RAS L.R. n.15/2010) non ricadenti nei casi precedenti;
|  | - Modifiche non sostanziali che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell’area occupata; | - Impianti P ≤ 12 MW e opere connesse localizzati in aree idonee; | Modifiche sostanziali su impianti esistenti;
|  | - Impianti P ≤ 1 MW e opere connesse localizzati in aree idonee [1]; | - Impianti P ≤ 10 MW collocati in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche demaniali, purché non localizzati in aree protette, soggette a vincolo paesaggistico o siti della rete Natura 2000;
- Altre modifiche non sostanziali su impianti esistenti;
Geotermico | - Impianti realizzati in edifici esistenti che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi P ≤ 200 kWe; | - Modifiche non sostanziali che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata; | Impianti P ≤ 200 kW non ricadenti negli altri casi; | Impianti P > 200 kW;
|  |  | Altre modifiche non sostanziali di progetti autorizzati o impianti esistenti; | Modifiche sostanziali di progetti autorizzati o impianti esistenti;
Idroelettrico | Impianti realizzati in edifici esistenti che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici e aventi P ≤ 500 kWe; | - Interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano ≤ 15%; | P ≤ 100 kW non ricadenti negli altri casi (con deroga RAS L.R. n.15/2010 - P ≤ 200 kW[2]); | P > 100 kW non ricadenti nei casi precedenti (con deroga RAS L.R. n.15/2010 - P > 200 kW[2]);
- Modifiche non sostanziali che determinino un incremento della potenza installata e la necessità di ulteriori opere connesse senza incremento dell'area occupata;
| - Revamping/Repowering: Interventi su impianti che non comportino modifiche delle dimensioni fisiche degli impianti, del volume delle strutture e delle aree interessate dagli impianti e dalle relative opere; |  | - Altre modifiche non sostanziali di progetti autorizzati o impianti esistenti; | Modifiche sostanziali di progetti autorizzati o impianti esistenti;
[1] Fino al 16 luglio 2024, ai sensi dell’articolo 6, comma 2-septies del D.L. n. 50/2022, come modificato da art. 7-bis del D.L. n 34/2023, sono inoltre sottoposti a DILA i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra o su coperture piane o falde di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali, finalizzati a utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime strutture.
[2] RAS: Intervento normativo di estensione parziale soglia PAS - In base all’art. n.12 della L.R. n.15/2010, all'interno di aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, da parte degli imprenditori di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n.99.