## INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Elenco Elaborati
Indicazioni per la compilazione dei contenuti dell'istanza, necessari all'ottenimento dell'Autorizzazione richiesta, ai sensi dell'articolo 7 delle Linee Guida. Il Proponente dovrà compilare e firmare digitalmente la successiva scheda EE, da trasmettere sia in formato *.excel che in formato .*pdf..
Nome Elaborato (nome e codifica del file a discrezione del Proponente/Progettista) | Descrizione Elaborato | Format di riferimento | Codifica RAS
ELABORATI DI PROGETTO | Il Proponente richiamerà sinteticamente la descrizione dell'elaborato nella compilazione della successiva scheda EE.
| Elenco Elaborati | Scheda_Elenco_Elaborati_EE.xlsx | --
| Scheda sintetica intervento, da rendere tramite modulistica SUAPEE; include dati proponente, comune/i interessato/i, tipo di intervento, tecnologia, n. elementi (moduli, stringhe, aerogeneratori, etc.), potenza nominale ed effettiva, n./potenza inverter, producibilità impianto, eventuale sistema di accumulo, n./tipologia/dimensioni delle cabine, connessione alla rete elettrica, livello di tensione (MT o AT), soggetto preposto alla realizzazione delle opere di connessione. | Scheda_Sintetica_Intervento_SI.xlsx | --
| Relazione descrittiva, che contenga in particolare: - i dati generali del proponente; - i criteri di inserimento dell’impianto nel territorio; - la descrizione della scelta tecnologica (per le biomasse i processi termochimici e/o biochimici) e le caratteristiche della fonte utilizzata con l’analisi della producibilità attesa, le modalità di approvvigionamento dell’eventuale risorsa utilizzata (per gli impianti a biomasse, biogas o biocarburanti) e le ore equivalenti annue di funzionamento; - per le biomasse la provenienza della risorsa utilizzata; - per gli impianti eolici la descrizione delle caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento, la producibilità energetica annua al netto delle perdite per effetto scia ed il conseguente rendimento dell’impianto; - la descrizione dell’intervento nel suo complesso, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione di tutti i lavori previsti, comprese le opere per la connessione alla rete per tutte le altre infrastrutture indispensabili per la costruzione e la gestione dell'impianto; stima della vita utile; - la descrizione di tutti gli aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia, le strutture e la geotecnica; contiene, inoltre, gli aspetti riguardanti le interferenze, gli espropri, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione anche attraverso lo studio di fattibilità ambientale se necessario, in particolare descrive di tutte le indagini e gli studi integrativi preliminari; | A discrezione del Progettista | A.i
| Piano di dismissione dell'impianto che preveda, alla cessazione dell'attività produttiva: le modalità di rimozione dell'impianto stesso, delle infrastrutture e di tutte le opere connesse (compreso l'impianto di rete per la connessione); il ripristino dello stato dei luoghi secondo le vocazioni proprie del territorio e le modalità di smaltimento del materiale dismesso; nel caso di impianti idroelettrici, descrizione delle misure di reinserimento e recupero ambientale; | A discrezione del Progettista | A.ii
| Relazioni tecniche specialistiche; | A discrezione del Progettista | A.iii
| Relazioni geologica, geotecnica, idrologica o idrogeologica, ove previsto; | A discrezione del Progettista | A.iv
| Studio di inserimento urbanistico e certificato di destinazione urbanistica delle aree oggetto dell'intervento (impianto e opere connesse) da cui emerga l’eventuale gravame da uso civico; | A discrezione del Progettista | A.v
| Relazione di compatibilità paesaggistica, ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e del D.P.C.M. 12.12.2005, se dovuta; | A discrezione del Progettista | A.vi
| Relazione archeologica / storico artistica, ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, Parte II, se dovuta; | A discrezione del Progettista | A.vii
| Studio di fattibilità ambientale, ove previsto; | A discrezione del Progettista | A.viii
| Calcoli di dimensionamento delle strutture e degli impianti, che consentano di determinare tutti gli elementi dimensionali, dimostrandone la piena compatibilità con l’aspetto architettonico ed impiantistico e più in generale con tutti gli altri aspetti del progetto. I calcoli delle strutture comprendono i criteri di impostazione del calcolo, le azioni, i criteri di verifica, devono essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. Nel caso di calcoli elaborati con l’impiego di programmi informatizzati, la relazione di calcolo specifica le ipotesi adottate e fornisce indicazioni atte a consentirne la piena leggibilità; | A discrezione del Progettista | A.ix
| Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici di tutte le opere; | A discrezione del Progettista | A.x
| Piano particellare delle aree interessate dall'intervento (impianto, infrastrutture e opere di connessione), in formato tabellare da cui emergano almeno le seguenti informazioni: soggetti intestatari, dati catastali, superficie totale e superficie occupata, titolo di disponibilità delle aree, da rendere tramite modulistica SUAPEE; | Scheda_Piano particellare_PP.xlsx | A.xi
| Piano particellare di esproprio delle aree interessate dall'intervento, ove previsto, da cui emergano almeno le seguenti informazioni: soggetti intestatari (dati anagrafici, fiscali e residenza ed eventuale PEC), dati catastali, superficie totale e superficie occupata, stima indennità di esproprio, tipologia di intervento e di occupazione, relazione tecnica del piano particellare di esproprio, elaborati grafici di inquadramento territoriale delle aree asservite; | Scheda_Piano_particellare_Esproprio_PPE.xlsx | A.xii
| Computo metrico estimativo delle opere, comprensivo dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi e, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte; | A discrezione del Progettista | A.xiii
| Quadro economico complessivo, comprensivo dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi; | A discrezione del Progettista | A.xiv
| Cronoprogramma dei lavori di costruzione dell’intervento e di dismissione e messa in pristino dei luoghi; | A discrezione del Progettista | A.xv
| Inquadramento territoriale dell'intervento, di tutte le opere sino al punto di connessione, su base IGM, scala 1: 25.000; | A discrezione del Progettista | A.xvi
| Inquadramento territoriale dell'intervento, di tutte le opere sino al punto di connessione, su base Carta Tecnica Regionale (CTR), scala 1: 10.000. Tale cartografia riporta, oltre al perimetro dell'impianto, le infrastrutture e le opere di connessione alla rete elettrica, tutti i vincoli ambientali eventualmente presenti nelle aree interessate ovvero nelle aree circostanti; | A discrezione del Progettista | A.xvii
| Inquadramento territoriale dell'intervento, di tutte le opere sino al punto di connessione, su ortofoto, scala 1: 10.000. Tale cartografia riporta, oltre al perimetro dell'impianto, le infrastrutture e le opere di connessione alla rete elettrica, tutti i vincoli ambientali eventualmente presenti nelle aree interessate ovvero nelle aree circostanti; | A discrezione del Progettista | --
| Estratto del/dei P.U.C./P.R.G. comunale/i vigente/i comprensivo di stralcio delle rispettive N.T.A. con l'ubicazione delle opere sino al punto di connessione; | A discrezione del Progettista | A.xviii
| Mappa catastale, in scala 1: 2.000, con l'individuazione dei mappali interessati (anche dall’eventuale esproprio) alla data di presentazione dell'istanza; | A discrezione del Progettista | A.xix
| Mappa catastale, in scala 1: 2.000, su ortofoto, con l'individuazione dei mappali interessati (anche dall’eventuale esproprio) alla data di presentazione dell'istanza, con sovrapposizione del layout di impianto e delle opere di connessione e individuazione delle relative fasce di asservimento; | A discrezione del Progettista | --
| Rilievi planoaltimetrici delle aree; | A discrezione del Progettista
| Planimetria degli scavi, degli sbancamenti e dei rinterri; | A discrezione del Progettista | A.xx
| Planimetria generale descrittiva dell'intervento, di tutte le opere sino al punto di connessione, quotata (almeno in scala 1: 250) redatta sulla base del rilievo planoaltimetrico delle aree | A discrezione del Progettista | A.xxi
| Planimetria aree di cantiere; | A discrezione del Progettista | A.xxii
| Disegni dei vari componenti, delle apparecchiature, e delle strutture di sostegno, completi dei particolari di montaggio, della posizione delle varie apparecchiature, degli ingombri, etc.. In particolare i disegni dovranno comprendere almeno: piante con la disposizione delle apparecchiature relative ai vari impianti (scala 1:100 e 1:50); percorsi dei cavidotti con sezioni tipo e particolari di posa interrata, ancoraggio e/o sospensione delle canalizzazioni; percorsi delle tubazioni con sezioni tipo e particolari di posa (scala 1:100 e 1:50); particolari tipo dell'esecuzione degli impianti (scala 1:20); | A discrezione del Progettista | A.xxiii
| Sezioni e prospetti; | A discrezione del Progettista | A.xxiv
| Documentazione fotografica e fotosimulazione dell’intervento; | A discrezione del Progettista | A.xxv
| Shapefile dell'impianto e delle opere di connessione, contenuti in un unico file compresso; | Shapefile base.zip | --
| Per impianti alimentati a biomassa dovranno essere inoltre allegati: - piano di alimentazione dell’impianto comprensivo di relazione agronomica con elencate le quantità, le qualità, la provenienza delle biomasse processate e le loro caratteristiche fisico-chimiche; - caratteristiche chimico fisiche del digestato, elenco dei terreni (estremi catastali), quantitativo e modalità di distribuzione in campo del digestato, in conformità con D.M. delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 25 febbraio 2016 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2016, n. 90, S.O. n. 9 - contratti comprovanti la capacità di approvvigionamento dell’impianto e lo spandimento del digestato; | A discrezione del Progettista | A.xxvi
| Per impianti Agrivoltaici dovranno essere allegati tutti i documenti che attestino la rispondenza ai requisiti secondo le Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici e le caratteristiche ai sensi D.L. n. 77/2021 ai fini del riconocimento degli incentivi; | A discrezione del Progettista | --
| Relazione che attesti l'ottemperanza alle prescrizioni presenti nel decreto di VIA o PAUR (D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e L.R. n. 2/2021); | A discrezione del Progettista | --
| Relazione di stima che includa la valorizzazione dell'energia per il periodo di vita dell'impianto. | A discrezione del Progettista | --
ALTRI DOCUMENTI
| Preventivo per la connessione, completo di soluzione tecnica minima e relativa planimetria, redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione, secondo le disposizioni in materia dettate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ARERA, esplicitamente accettato in via definitiva dal proponente. Al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell’Autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente o concordati con il medesimo, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione; | Format del gestore della rete | B
| Per impianti alimentati a biomassa o fotovoltaici dovranno essere inoltre allegati: Titoli di disponibilità dell'area su cui realizzare l’impianto (copia conforme dei titoli registrati quali: diritti reali di superficie e di usufrutto, preliminari di compravendita registrati/trascritti o proprietà del suolo medesimo, come disposto dall'articolo 9 delle Linee Guida) e le opere connesse in base ai quali il proponente attesta il possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 27 comma 42 della L. n. 99 del 2009, oppure, nel caso in cui sia necessaria la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio si applica quanto disposto dall'articolo 19 delle Linee Guida; | -- | C
| Per impianti diversi dal punto precedente dovrà essere allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area interessata alla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse, ovvero, nel caso in cui sia necessaria la procedura di esproprio, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio si applica quanto disposto dall'articolo 19 delle presenti Linee Guida; | -- | D
| Per gli impianti idroelettrici, concessione di derivazione d’acqua per uso idroelettrico, qualora già acquisita; | -- | E
| Dichiarazione del proponente, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, da rendere tramite modulistica SUAPEE, attestante gli estremi catastali e la destinazione urbanistica delle aree interessate dall’intervento; | Modulistica SUAPEE | F
| Dichiarazione del proponente ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, da rendere tramite modulistica SUAPEE, di avvenuto o di necessità d’avvio del procedimento di assoggettabilità, dell’impianto alla procedura di verifica/VIA o di non sussistenza della procedura stessa; | Modulistica SUAPEE | G
| Dichiarazione del proponente, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, da rendere tramite modulistica SUAPEE, di avvenuto o di necessità d’avvio del procedimento di assoggettabilità, dell’impianto alla procedura d’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) o di non sussistenza della procedura stessa; | Modulistica SUAPEE | H
| Dichiarazione del proponente, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, da rendere tramite modulistica SUAPEE, attestante la destinazione urbanistica delle aree interessate dall’intervento e che le medesime aree risultano o non risultano comprese tra i siti di importanza comunitaria (S.I.C.) ai sensi della direttiva comunitaria n. 92/43/CEE “Habitat” e tra le zone di protezione speciale (Z.P.S.) ai sensi della direttiva comunitaria n. 2009/147/CE “Uccelli”; | Modulistica SUAPEE | I
| Dichiarazione del proponente, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, da rendere tramite modulistica SUAPEE, attestante che le aree interessate dall’intervento risultano o non risultano soggette a vincolo paesaggistico; | Modulistica SUAPEE | K
| Dichiarazione del proponente, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, da rendere tramite modulistica SUAPEE, di soggetti (c.d. controinteressati) nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti o una dichiarazione di non sussistenza degli stessi; | Modulistica SUAPEE | L
| Dichiarazione del proponente, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, da rendere tramite modulistica SUAPEE, di composizione societaria e di non sussistenza nei confronti del richiedente l’Autorizzazione Unica delle cause di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’articolo 67 D.Lgs. n. 159 del 2011; | Modulistica SUAPEE | M
| Dichiarazione del proponente, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, da rendere tramite modulistica SUAPEE, attraverso la quale il proponente si impegna alla corresponsione, prima dell’avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell’amministrazione procedente mediante fideiussione con le modalità stabilite nell'articolo 14 delle vigenti Linee Guida; | Modulistica SUAPEE | N
| Elenco delle Amministrazioni competenti ad esprimere pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari all'ottenimento dell'Autorizzazione unica, da rendere tramite modulistica SUAPEE; | Scheda_Elenco_Amministrazioni_Competenti.xlsx | O
| Copia della ricevuta di avvenuto versamento relativo agli oneri istruttori di cui all’articolo 16 delle Linee Guida; | -- | P
| Nel caso in cui sia necessario richiedere la modifica della destinazione urbanistica, dichiarazione del proponente, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, da rendere tramite modulistica SUAPEE. | Modulistica SUAPEE | --

## EE - DA COMPILARE
Elenco Elaborati
Elenco dei contenuti dell'istanza, da compilare da parte del Proponente/Progettista, ai sensi dell'articolo 7 delle Linee Guida.
N. | Nome Elaborato | Descrizione Sintetica Elaborato | Codifica RAS | N. Revisione | Data Revisione | Data Caricamento
Elenco dei contenuti dell'istanza necessari all'ottenimento dell'Autorizzazione richiesta, ai sensi dell'articolo 7 delle Linee Guida.
Il richiedente/dichiarante
Firmato digitalmente